Tabela 1. Zestawienie średnich dawek pochłoniętych dla różnego rodzaju technik IGRT [18]. Dawka dla zdjęć 2D dotyczy zawsze pary ortogonalnych obrazów. EPID - ang. Electronic Portal Imaging Device; MVCT – ang. Megavoltage Computed Tomography; HT – ang. Helical Tomotherapy; CBCT – ang. Cone-Beam Computed Tomograpy.

| obrazowanie megavoltowe (MV) |  |
| --- | --- |
| 2D MV (EPID) | 3 – 5 cGy |
| MVCT (HT) | 1 – 3 cGy |
| MV-CBCT | 4 – 5 cGy |
| obrazowanie kilowoltowe (kV) |  |
| 2D kV | 0.1 – 1 cGy |
| kV CBCT: tkanka miękka tkanka kostna | 0.1 – 3 cGy 0.3 – 6 cGy |